## sheet1
附件3
公共机构数据中心情况调查表
填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 填报日期： 年 月 日
统计指标 | 单位 | 合计 | 本级 | 二级公共机构名称1 | 二级公共机构名称2 | 二级公共机构名称2 | ......
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
数据中心数量 | 个
其中：机柜数低于50的数据中心数量 | 个
机柜数50-100的数据中心数量 | 个
机柜数100-500的数据中心数量 | 个
机柜数500以上的数据中心数量 | 个
数据中心机房总建筑面积 | 平方米
其中：机柜数低于50的数据中心机房建筑面积 | 平方米
机柜数50-100的数据中心机房建筑面积 | 平方米
机柜数100-500的数据中心机房建筑面积 | 平方米
机柜数500以上的数据中心机房建筑面积 | 平方米
机柜总数量 | 个
其中：上电机柜总数量 | 个
设备总功率 | 千瓦
其中：IT设备功率 | 千瓦
空气调节设备功率 | 千瓦
配电及附属设备功率 | 千瓦
UPS装机容量 | 千伏安
年度总用电量 | 千瓦时
其中：IT设备用电量 | 千瓦时
空气调节设备用电量 | 千瓦时
配电及附属设备用电 | 千瓦时
平均电能利用效率（PUE） | /
年度总用水量 | 吨
分项计量表配置情况 | —
可独立计量总用电量及IT系统用电量状态的数据中心数量 | 个
其中：具有实时独立计量总用电量及IT系统用电量状态功能的数据中心数量 | 个
冷源（制冷）系统配置情况 | —
具有独立冷源（制冷）系统的数据中心数量 | 个
其中：安装有带自然冷却技术冷源（制冷）机组的数据中心数量 | 个
可再生能源使用情况（风能及光伏） | —
自建分布式可再生能源电站数量 | 座
总装机容量 | 千瓦
填表说明： 1.对于隶属于同一单位但物理位置相互独立的数据中心应分别予以统计。 2.机柜数量包括上电机柜和未上电机柜。 3.上电机柜是指已安装有信息设备且信息设备处于运行状态的机柜。 4.独立冷源（制冷）系统是指数据中心所安装的且处于仅供数据中心自身单独使用状态的空调、新风等冷源（制冷）系统。 5.电能利用效率（PUE）为根据数据中心总电能消耗及数据中心信息设备电能消耗年度实测数据计算出的数据中心电能利用效率（PUE）实测值。 6.可独立计量总电能消耗量及信息设备电能消耗量状态是指可按照《数据中心资源利用第3部分：电能能效要求和测量方法》（GB/T 32910.3-2016）、《电信互联网数据中心（IDC）的能耗测评方法》（YD/T 2543-2013）等相关国家或行业标准中规定的能耗测量方法计量年度数据中心总电能消耗量及数据中心信息设备电能消耗量并据此计算数据中心电能利用效率（PUE）状态。 7.总用水量为数据中心年度所使用自来水量及从自备水井抽取水量的总和。 8.可再生能源使用情况仅统计风能及光伏。