内蒙古自治区机关事务管理局

第三车辆服务中心监控系统和道闸系统设备采购项目

竞争性磋商文件

采购单位: 内蒙古自治区机关事务管理局

第三车辆服务中心

2020年11月

目    录

第一章  竞争性磋商采购公告	1

第二章  供应商须知前附表及供应商须知	3

第三章 供货合同模板	20

第四章 竞争性磋商响应文件格式与要求	26

第五章 采购内容与要求	41

# 竞争性磋商邀采购公告

一、项目基本情况

项目名称：第三车辆服务中心监控系统和道闸系统设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：65万元

合同包预算金额：65万元

合同包最高限价：65万元

| 包号 | 货物、服务名称 | 数量 | 技术规格、 参数及要求 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三车辆服务中心监控系统和道闸系统设备采购项目 | 1项 | 详见询价文件 | 65万元 |  |

二、申请人的资格要求：

1、供应商应具有独立承担民事责任的能力；

2、供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、供应商应有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、供应商在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目不接受联合体磋商。

三、获取文件

时间：2020年11月12日 09:00 至2020年11月18日 17:00

地点：内蒙古机关事务管理局（http://jgsw.nmg.gov.cn/）

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交响应文件截止时间、自采时间和地点

文件递交截止时间：2020年11月19日 09:00（北京时间）

地点：内蒙古自治区机关事务管理局（呼和浩特市赛罕区敕勒川大街1号自治区党政机关办公区会议中心218室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次自采提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名 称：内蒙古自治区机关事务管理局

地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街1号自治区党政机关办公区

联系人：孙小静

联系方式：4825221

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心

2020年11月12日

# 第二章  供应商须知前附表及供应商须知

- 1. 供应商须知前附表

本表的具体资料是对供应商须知正文内容的具体补充和修改，如有不一致时，应以本资料表的规定为准。

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 第三车辆服务中心监控系统和道闸系统设备采购项目 |
| 2 | 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后30日 交货地点：自治区党政机关办公区 |
| 3 | 付款方式 | 合同中约定 |
| 4 | 采购人 | 名称：内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心 地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街1号 联系人：孙小静 联系电话：4825221 |
| 5 | 磋商文件澄清或者修改时间 | 提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购应当在提交首次响应文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足3日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。 |
| 6 | 响应文件份数 | 正本1份 副本2份 电子版（光盘） |
| 7 | 响应文件的装订 | 竞争性磋商响应文件统一按A4规格打印并采用胶装方式牢固装订成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 8 | 磋商有效期 | 自磋商响应文件递交截止时间之日起60个日历日 |
| 9 | 磋商响应文件的 编制和密封 | 响应文件应编目录和页码。 （1）响应文件电子版1份（光盘）单独密封递交，并在密封封套上标明“响应文件电子版”字样； （2）纸质响应文件正本单独密封提交，并在密封封套上标明“响应文件正本”字样，加贴封条或在封套的封口处加盖供应商单位公章或密封章； （3）纸质响应文件所有的副本单独密封在一起提交，并在密封封套上标明“响应文件副本”字样。 递交响应文件时，须将上述3个单独的信封分别递交。 |
| 10 | 响应文件递交时间 | 2020年11月19日8时30分--2020年 11月19日9时 (北京时间) |
|  | 磋商时间 | 2020年11 月19日9时(北京时间) |
|  | 递交响应文件截止时间 | 2020年11月19日9时 |
|  | 磋商地点 | 内蒙古自治区机关事务管理局会议中心218室 |
| 11 | 评审办法 | （1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 （2）综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 |
| 12 | 关于样品 | 参考《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令第22条： （1）要求投标人提供样品的，应当在磋商文件中明确规定制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关报告、样品的评审方法以及评标标准。需要样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。 （2）对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照磋商文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 |
|  |  | 本项目不需要提供样品。 |
| 13 | 质保期和售后服务 | 24个月 |
| 14 | 关于同一品牌 （如适用） | 参考《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令第31条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审得分最高的同品牌供应商获得供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 |

- 2.供应商须知

- 2.1总　则

2.1.1定义

本次采购采取竞争性磋商采购方式进行。本文件使用的下列词语具有如下规定：

2.1.1.1“采购人”是指内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心。

2.1.1.2“供应商”指向内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心提交竞争性磋商响应文件的法人、其他组织或自然人。

2.1.1.3“竞争性磋商文件”指由采购人发出的文本文件，包括全部章节和附件及答疑文件。

2.1.1.4“竞争性磋商响应文件”指供应商根据本竞争性磋商文件向采购人提交的全部文件。

2.1.2项目说明

2.1.2.1项目基本情况：详见采购内容与要求

2.1.2.2竞争性磋商内容和方式

2.1.2.2.1本次竞争性磋商的内容为竞争性磋商采购公告中所列的货物采购。

2.1.2.2.2本次采购采取竞争性磋商采购方式进行。

2.1.3合格的供应商

满足磋商邀请函中供应商的资格要求。

2.1.4竞争性磋商费用

无论竞争性磋商活动的结果如何，供应商将承担所有与准备和递交报价文件有关的费用。

- 2.2竞争性磋商磋商文件

2.2.1竞争性磋商磋商文件的构成

内容组成包括：

2.2.1.1竞争性磋商公告

2.2.1.2供应商须知前附表

2.2.1.3供应商须知

2.2.1.4供货合同模板

2.2.1.5竞争性磋商响应文件格式与要求

2.2.1.6采购内容与要求

2.2.2磋商文件的修改和澄清

2.2.2.1提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 2.3竞争性磋商响应文件的编制和组成

2.3.1竞争性磋商响应文件的编制

2.3.1.1磋商全过程参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）的约束和规范执行。

2.3.1.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供竞争性磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使竞争性磋商响应文件对磋商文件能够作出实质性的响应。否则，竞争性磋商响应文件按无效响应处理。

2.3.1.3供应商编写的文件和往来信件应以中文书写。

2.3.1.4竞争性磋商响应文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2.3.1.5结算使用人民币。

2.3.1.6竞争性磋商响应文件及资料无论供应商是否成交均不予退还。

2.3.1.7供应商的竞争性磋商响应文件具有法律效力。供应商与采购人的口头协议不影响竞争性磋商响应文件的任何条款和内容。

2.3.2竞争性磋商响应文件的组成

2.3.2.1磋商响应函

2.3.2.2法定代表人（单位负责人）身份证明

2.3.2.3授权委托书

2.3.2.4制造商出具的授权函

2.3.2.5磋商首轮报价表

2.3.2.6分项报价表

2.3.2.7商务、技术偏离表

2.3.2.8供应商基本情况表

2.3.2.9供应商关于资格的声明函

2.3.2.10完成主要业绩汇总表

2.3.2.11售后服务承诺及培训说明

2.3.2.12供应商提供的各类资质证明材料

2.3.2.13参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

2.3.2.14采购内容要求响应的详细描述

2.3.3竞争性磋商响应文件份数及装订要求

详见前附表。

2.3.4竞争性磋商响应文件的签署及规定

2.3.4.1供应商应在每一份竞争性磋商响应文件上明确注明“正本”或“副本”字样，正本必须用永久性字迹填写和打印，副本可用复印件，如出现差异，以正本为准；

2.3.4.2竞争性磋商响应文件的正本供应商法定代表人或委托代理人(以下简称委托代理人)签字盖章的地方必须签字盖章；

2.3.4.3竞争性磋商响应文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或委托代理人在修改处签字或盖章才有效；

2.3.4.4竞争性磋商响应文件因字迹模糊或表述不清所引起的后果由供应商负责。

2.3.5竞争性磋商报价

2.3.5.1供应商应按竞争性磋商响应文件“首轮报价表”要求的统一格式填写，并由法定代表人或委托代理人签署、盖章。

2.3.5.2竞争性磋商报价应包括采购人对磋商货物采购、运输、安装、调试、验收全过程的成本费用，税金及利润等各种费用的总和。

2.3.5.3供应商的磋商报价以“首轮报价表”所报价格为依据，若供应商未按要求报价，磋商将按无效响应处理。

2.3.6保证金（本项目不需要递交保证金）

2.3.6.1采购人可以要求供应商在提交响应文件截止时间之前缴纳保证金。缴纳方式见供应商须知前附表。

2.3.6.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人应当退还退出磋商的供应商的保证金。

2.3.6.3 未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

2.3.6.4发生下列任何情况时，保证金不予退还：

2.3.6.4.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.3.6.4.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3.6.4.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.3.6.4.4供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

2.3.6.4.5磋商文件规定的其它情形。

2.3.7竞争性磋商有效期：见供应商须知前附表

2.3.8竞争性磋商响应文件的密封和标记

2.3.8.1供应商应将竞争性磋商响应文件正本和副本进行密封，密封方式见供应商须知前附表。

2.3.9竞争性磋商响应文件递交

2.3.9.1供应商将按供应商须知前附表要求进行密封和标记后的响应文件送达指定地点。

2.3.9.2采购人拒绝接收在竞争性磋商响应文件递交截止时间后送达的竞争性磋商响应文件。

2.3.10竞争性磋商响应文件的补充、修改与撤回

2.3.10.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.3.10.2供应商对竞争性磋商响应文件的补充、修改的内容应按上述规定进行密封、标注和递送。

2.3.10.3竞争性磋商响应文件递交截止时间后供应商不得主动修改竞争性磋商响应文件。

- 2.4 磋商、评审、确定成交供应商

2.4.1磋商

2.4.1.1 磋商小组由采购工作领导小组成员处室、相关人员组成，财务审计处1人、保卫处1人、信息化领导小组办公室1人、第三车辆服务中心1人。

采用集中办公、封闭磋商的方式进行磋商。

磋商前，采购人工作人员向磋商小组成员宣布和印发磋商纪律和磋商工作规则，并遵照执行。磋商小组成员签署《政府采购项目评审专家承诺书》。磋商小组成员对与自己有利害关系的磋商项目应当主动提出回避。

磋商活动中，给予每个实质性响应供应商进行磋商和报价相同的机会；磋商双方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他任何信息。采购人对实质性响应供应商需要澄清或修正响应文件提供和规定较充分的时间，澄清或修正响应文件逾时不交的，可视同供应商放弃磋商。

采购人指定专人负责对磋商过程和重要磋商内容进行记录，采购人代表、磋商小组所有成员在记录上签字确认，并存档备查。

2.4.1.2采购人按照以下基本程序组织磋商：

（一）采购人组织所有递交响应文件供应商，公布递交响应文件供应商的名称及报价。

采购人或递交响应文件供应商推选的代表在磋商现场检查响应文件的密封情况。

响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封，并公布递交响应文件供应商的名称及首轮报价，工作人员作好记录存档备查。未公布的供应商不予进行磋商。

递交响应文件供应商可向采购人提出与磋商项目有利害关系的磋商专家的回避申请。能够认定属实的，采购人应向该磋商专家提出回避，并从专家候选名单中依次递补。

（二）磋商小组对所有响应文件进行资格性和符合性审查。

1.资格性审查

依据有关法律和竞争性磋商文件的规定,对响应文件提供的资格证明文件进行审查，以确定竞标人和竞标货物（服务）是否具备有效的竞标资格。在资格性检查时,如有竞标人服务资格证明文件不满足响应文件要求和过期失效的，经磋商小组认定，视为非实质性响应，将视为无效竞标。

（1）竞标人未提供投标保证金或金额不足的；

（2）竞标人和竞标资格证明文件不满足响应文件要求和过期失效的；

（3）未按要求提供依法完税证明和出具企业财务报告的，或虽然提供相关证明但无法辨识的；

（4）投标产品（服务）超出其经营范围的；

（5）竞标人未提供委托代表投标时法人代表授权书的；

（6）竞标人未提供信用记录的截图的。

2.符合性审查

磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，

（1）递交响应文件竞标人法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；

（2）未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的；

（3）竞标有效期不足的；

（4）竞标报价已超出采购预算的；

（5）竞标内容有缺项漏项的；

（6）交货（服务）期、完工期质保条款等不能满足要求的；

（7）未按采购文件要求统一格式填写；

（8）近三年内在经营活动中有重大违法记录的；

（9）有竞争性磋商文件规定的其它无效条款的。

对无效响应文件须由采购人进行复核确认，确认为无效响应文件的供应商不予进行磋商。其中，采用竞争性磋商方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，采购活动可以继续进行。采购货物和工程类项目，在采购过程中符合要求的供应商不得少于3家。

（三）磋商

1.第一轮磋商

磋商小组对实质性响应文件从技术、服务要求、合同草案条款等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组应当通过随机方式确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体从以下几方面与每位实质性响应供应商分别进行单独磋商：

（1）竞争性磋商文件中对某些事项有规定要求，而响应文件表述不清楚或没有提供相关资料的事项；

（2）竞争性磋商文件中对某些事项没有提供具体规定要求或者表述不清楚，造成实质性响应供应商对此项要求模糊不清或理解上有差异的条款或事项；

（3）需要质疑、询问供应商的事项；

（4）价格的磋商；

（5）其它需要磋商的事项。

2. 竞争性磋商文件和响应文件的澄清或修正

根据第一轮磋商掌握的情况，采购人可以对竞争性磋商文件进行澄清或修正，确定采购内容的具体要求，优化采购方案。

（1）除技术、服务要求等方面以外，不得改变竞争性磋商文件其他要求；

（2）实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商；

（3）实质性变动，须经采购人代表确认；

（4）竞争性磋商文件澄清或修正的事项作为竞争性磋商文件的组成部分，与竞争性磋商文件同具法律效应。

实质性响应供应商可以对竞争性磋商文件中对某些事项有规定要求，而响应文件表述不清楚或没有提供相关资料的事项或磋商小组根据竞争性磋商文件有关规定要求澄清或修正的事项进行澄清或修正。

实质性响应供应商澄清或修正的事项以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后密封送交磋商小组，并作为响应文件的组成部分，与响应文件同具法律效应。

3. 第二轮磋商

采购人将竞争性磋商文件澄清或修正的事项以书面形式或集中通知的方式通知全部实质性响应供应商，并要求实质性响应供应商对响应文件进行澄清或修正。

（1）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后密封送交磋商小组，并作为响应文件的组成部分，与响应文件同具法律效应。根据澄清或修正的情况和磋商的需要，可继续进行有关事项和价格的磋商。

(2)磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

(3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

4. 最终报价

最终报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后，在规定的时间内送交磋商小组。

待所有实质性响应供应商最终报价交齐后，工作人员统一拆封、公布每位实质性响应供应商的最终价格。

最终报价逾时不交的，可视同供应商自动放弃。

最终报价为错误报价的，为无效报价，报价得分为零。

2.4.2评审

2.4.2.1评审时考虑因素：见评审指标。

2.4.3确定成交供应商

2.4.3.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

2.4.3.2评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

2.4.3.3磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权重×100，其中货物项目的价格分值占总分值的比重为30%至60%，服务项目的价格分值占总分值的比重为10%至30%。
   2.4.3.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告 。如果符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2.4.3.5评审指标和分值设置

本项目采用综合评分法，评审因素和量化的权重（标准）分配如下：

| 评审因素 | 商务 | 技术 | 报价 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 50 | 30 | 100 |

评分标准：

| 编号 | 分类 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 供应商的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 评标基准价是指满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格 |  | 30 |
| 2 | 商务部分 | 业绩 （8分） | 供应商具有2017年1月1日至今类似供货业绩，每提供一个得2分，最多得8分（以合同复印件为准）。 | 20 |
|  |  | 体系证书 （8分） | 供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，企业信用评级AAA级信用企业，每提供1个得2分，最多得8分。 |  |
|  |  | 售后服务 （4分） | 根据售后服务方案、售后服务承诺及售后处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务情况进行打分，优得4≥X＞3，良得3≥X＞2，中得2≥X＞1，差得1≥X≥0，X为所得分值。 |  |
| 3 | 技术部分 | 货物内容的响应程度 （10分） | 根据供应商对采购人所需货物的响应程度打分，优得10≥X＞8，良得8≥X＞5，中得5≥X＞3，差得3≥X≥0，X为所得分值。 | 50 |
|  |  | 货物参数 （10分） | 根据供应商提供货物参数（生产厂商授权和售后服务承诺、产品证书、产品检测报告等）进行打分，优得10≥X＞8，良得8≥X＞5，中得5≥X＞3，差得3≥X≥0，X为所得分值。 |  |
|  |  | 系统方案 （15分） | 根据供应商对原有系统的了解和无更换设备的利旧、新增设备的兼容性及整套系统的优化打分，优得15≥X＞11，良得11≥X＞7，中得7≥X＞4，差得4≥X≥0，X为所得分值。 |  |
|  |  | 质量保证体系（10分） | 根据供应商所投产品质量描述、产品介绍进行打分，优得10≥X＞8，良得8≥X＞5，中得5≥X＞3，差得3≥X≥0，X为所得分值。 |  |
|  |  | 送货、安装 方案 （5分） | 根据供应商送货保证体系、送货、安装方案进行打分，优得5≥X＞4，良得4≥X＞3，中得3≥X＞1，差得1≥X≥0，X为所得分值。 |  |

所有计算结果精确到小数点后两位，两位以后四舍五入。

2.4.3.6磋商结束后，直至发出成交通知为止，凡属审查、澄清、评价和比较竞争性磋商响应文件及成交意向的资料和信息都要严格保密，不得向供应商或其他与该过程无关的人员透露。

2.4.3.7在竞争性磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商的过程中，供应商对磋商小组成员施加不正当影响的任何行为都将导致磋商资格被取消。

- 2.5无效的竞争性磋商响应文件

（响应文件的有效性、完整性和响应程度审查）

2.5.1在评审过程中，磋商小组按评审标准对竞争性磋商响应文件进行资格性审查。

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性 检查 | 1、供应商应具有独立承担民事责任的能力； 2、供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、供应商应有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、供应商在经营活动中没有重大违法记录； 6、本项目不接受联合体磋商。 | （1）法定代表人授权委托书； （2）有效的营业执照。 |

2.5.2 在评审过程中，磋商小组按评审标准对竞争性磋商响应文件进行符合性审查。

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性 审查 | 报价 | 报价未超出采购预算价 |
|  |  | 磋商小组认为报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价，且在规定时间内不能证明其报价合理性； |
|  | 磋商有效期 | 自磋商响应文件递交截止之日起60日历天 |
|  | 签字及盖章 | 按照磋商文件要求有法定代表人或委托代理人签字及加盖单位公章 |
|  | 采购内容及要求 | 提供货物内容等须满足磋商文件第五章“采购内容及要求”的规定 |
|  |  | 磋商响应文件不含有采购人不能接受的附加条件 |
|  | 法律法规规定的其他内容 | 无不符合法律法规的其他内容 |

- 2.6废标

出现下列情况者予以废标(政府采购法36条)

2.6.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（财库〔2015〕124号文件规定的情况除外）；
    2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
    2.6.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
    2.6.4因重大变故，采购任务取消的。

2.6.5磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审。
    废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

- 2.7重新组织评审

出现下列情形之一的，采购人应当重新组织评审：

2.7.1资格性检查认定错误；

2.7.2分值汇总计算错误；

2.7.3分项评分超出评分标准范围；

2.7.4客观分评分不一致；

- 2.8成交通知

采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，向成交供应商发出成交通知书。

2.8.1采购人将向其他供应商发出未成交通知。

2.8.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

2.8.3采购人的权利

2.8.3.1采购人将要求按照本竞争性磋商项目确定的产品范围向成交供应商采购。成交供应商应当严格执行竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件。

2.8.3.2采购人在采购时，有权根据成交供应商在竞争性磋商响应文件中的承诺选择确定货物的采购数量和伴随服务的内容。

- 2.9质疑

- 如果供应商对此次采购活动有疑问，可参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》第94号令等相关规定向采购人提出质疑。

- 2.9.1 质疑

- 2.9.1.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 2.9.1.2供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商文件质疑截止期前提出质疑，采购人按竞争性磋商文件公示制度的规定予以答复。

- 2.9.1.3供应商认为磋商过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到书面质疑后七个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 2.9.1.4供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公示期内提出质疑，采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 2.9.1.5为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，供应商递交的质疑函务必提供以下信息和内容。否则，有可能被视为无效质疑。

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.9.1.6有下列情况之一的质疑不予受理：

- （1）非供应商提出的质疑；

- （2）对成交结果没有实质性影响的质疑；

- （3）无质疑函件或质疑函件缺少供应商法人印章、供应商法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

- （4）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

- （5）未按规定时间或超过公示期提出的质疑。

- 2.9.1.8质疑实行实名制，应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

- 2.10签订合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商签订背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

- 2.11履约保证金

详见供应商须知前附表。

# 第三章 供货合同模板

（仅供参考，可根据项目情况修改）

项 目 名 称：

合 同 编 号：

买方：（采购单位名称）

卖方：（供应商名称）

合同签订地点：

经（同级财政单位名称）批准（项目批准书文号），采用（采购方式），已完成（------）项目的采购活动。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、（财库〔2014〕214号）《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循本项目磋商文件（编号：）的各项规定和成交供应商响应文件的相关约定，为保护供需双方合法权益，按照平等、自愿的原则，经采购单位和供应商共同审核，双方一致同意签订本政府采购合同，并承诺共同遵守。

- 1.合同文件

下列文件、资料是构成本合同不可分割的部分：

1.1磋商磋商文件规定的各项条款；

1.2供应商提交的全部响应文件；

1.3在采购活动中，磋商小组与成交供应商或采购人与成交供应商议定的各项以文字记述的补充条款或承诺；

1.4成交通知书；

1.5履约保证金（如适用）。

- 2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定内容相一致。

- 3.采购货物、服务有关信息

表1、采购货物、服务信息一览表

| 编 号 | 货物、服务品目名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 产品类型（进口/国产） | 规格型号 | 产品属性 | 品目类别（排气量） |  | 重点统计指标 | 技术参数、性能指标和主要配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见表2 |  |  |  |  |  |
| 总金额 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.采购货物、服务信息一览表内容按照财政部政府采购信息与计划系统要求填写。

2.此表应按照分包情况，每包编制一份； 对每包货物应按照磋商文件的规定，在表2中分别列出技术参数、性能指标和配置情况。

表2、采购货物、服务的技术参数、性能指标和配置情况

| 货 物 名 称 | 编号 | 技术指标名称 | 技术参数和性能指标 | 配置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |

说明：此表应按磋商文件的规定，对每一种货物要单独制作一份。

- 4.合同总价

根据成交通知书的内容，合同总价金额为：大写        元整;小写 ￥              元(人民币)。

- 5.付款方式

5.1国库集中支付（   ），采购单位支付（    ）。

5.2待项目完成并通过采购单位验收合格后，支付合同金额的 ％，其余部分       时间内一次性支付。

5.3采购单位使用人民币支付货款。

5.4供应商收取货款开户行名称、帐号等信息。

- 6.交货时间、地点及相关要求

6.1交货时间：供应商接到成交通知书后   日内一次全部交清。

6.2交货地点：

6.3相关要求：

（1）供应商应在交货前向用户提供交货计划；

（2）运输、保险和装卸费用，以及安装、调试和培训的费用由供应商承担。

（3）供应商提供货物与合同规定的货物名称、规格型号、技术指标、数量等不相符时，采购单位应不予接收。

（4）采购单位应督促供应商及时供货，供应商未能按时供货，按照磋商文件相关条款作相应处理。

- 7.售后服务承诺

供应商对所提供货物的售后服务作如下承诺：

7.1保证所提供的货物为原装正品，是全新的、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术、质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范要求。

7.2保证货物经正确安装、正常运转和保养情况下，在其使用寿命内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。

7.3保修期及保修服务的内容严格遵守国家法律及合同文件规定，保证在货物验收后保修期内免费保修。

7.4保证用户对售后服务要求的及时响应，对需上门服务的情况，用户所在地之内的应在    小时内派技术人员赶到现场；用户所在地之外或需外地厂家协助的，应在    小时内派技术人员赶到现场；若需返回厂家修理，应提供备用设备或提供保证不耽误工作的服务。

7.5对厂家提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务,在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。

7.6生产厂家到最终用户现场安装、调试合格后验收，现场为用户提供货物使用、维护等方面的技术培训。

7.7严格遵守响应文件中售后服务承诺以及双方议定的售后服务承诺。

（上述为共性条款，以下针对货物情况可填写具体售后服务承诺条款）

- 8.验收办法及要求：

8.1外观检查

（1）检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。

（2）检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。

（3）如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

（4）特殊仪器设备要依据设备的特性和合同要求及相关国家、行业（当行业标准高于国家标准时）、企业标准（当企业标准高于国家和行业标准时）进行外观检查。

8.2数量验收

（1）以供货合同和装箱单为依据，检查主机、辅机、附件、配件、备件及工具的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。

（2）与仪器设备配套使用的软件系统的名称、软件系统介质形式、数量等。

（3）认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。

（4）做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。

8.3质量验收

（1）要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序，进行安装、试机。

（2）对照合同技术参数指标条款、仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求(出具验收数据单)。

（3）质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位，视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。

（4）进口仪器设备的验收按工商质检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，必须由外商派员来现场共同开箱验收、安装、测试，安装调试合格后方可签署验收文件。

（5）关于仪器设备使用人员培训，必须保证使用人员能正确操作、能进行基本养护、处理一般问题。

（6）软件系统功能项目、容量、节点数、使用时间、知识产权的使用等。

（7）特殊、特种仪器设备根据国家相关规定进行验收。

8.4验收确认

货到安装调试、培训完成及预验收后，采购单位安排货物最终验收时间，由采购单位负责组织货物验收工作小组进行货物最终验收及上报审批工作。验收不合格，终止合同，后果供应商自负。验收合格并最终签字即为完成交货，本合同货物验收责任人是采购人。

- 9.履约保证金（如适用）

供应商在收到成交通知书后需向采购单位交纳履约保证金，履约保证金交纳数额为成交总金额的  %，分期付款的项目，经双方商定，可以不预收履约保证金。待完成验收后    内，采购单位无息一次性退还履约保证金。

- 10.合同生效及其它

10.1本合同一式    份，经采购单位、供应商法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章后生效。

10.2本合同由采购单位和供应商各执一份。

10.3合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

10.4本合同未尽事宜，双方协商解决。

10.5附件：（1）成交通知书。

（2）供应商授权委托书原件（如果委托授权的话）。

买方：采购单位名称（加盖公章）：

地址：

邮编：             电话：           传真：

买方：采购单位法定代表人（或委托代理人）（签字）

年    月   日

卖方：供应商名称（加盖公章）：

地址：

邮编：             电话：            传真：

卖方：供应商法定代表人（或委托代理人）（签字）：

年    月   日

说明：本合同样本除《货物、服务信息一览表》、《采购货物、服务的技术参数、性能指标和配置情况》及采购人、成交供应商双方签字盖章要求外，其他条款可以根据本规范“商务须知”条款和采购项目情况进行修改补充。

# 竞争性磋商响应文件格式与要求

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

（正本/副本）

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

采购编号：

供应商名称(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年  月  日

- 1.磋商响应函

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心：

1、按照内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心监控系统和道闸系统设备采购项目竞争性磋商文件要求，经我单位认真研究供应商须知、合同条款、技术规范和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范进行磋商。我方完全接受本次磋商的所有要求，并承诺在成交后履行我方的全部义务。我方的最后报价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部分均由我方无条件负责补齐。

2、本项目自磋商响应文件递交截止之日起 60 天内有效。我方同意所递交的竞争性磋商响应文件在此期间内我方的磋商如能成交，我方将受此约束。

3、我方郑重声明：所提供的竞争性磋商响应文件内容真实。

4、除非另外达成协议并生效，否则，成交通知书和本竞争性磋商响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商：(盖章)                       单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字)        邮政编码：

电话：                               传    真：

开户银行名称：                       银行帐号：

开户行地址：                         电    话：

日期：       年     月      日

- 2.法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复件。 注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商： 	（盖单位章）

年 	月 	日

- 3.授权委托书

本人 	（姓名）系 	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托    	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                       项目磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

供应商： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

- 4.制造商出具的授权函格式

（仅供参考）

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心：

（制造商名称）是依国家法律成立的一家生产企业，主要营业地点设在          （制造商地址）。我们承诺：

在此次     （采购编号）磋商活动中，我方与           （代理商名称）达成协议，将为       （代理商名称）提供               （产品名）作为此次采购的部分货物。作为制造商，我方保证承担磋商文件中规定的义务。

代理商名称：

日      期：

代理商公章：

出具授权书的制造商名称：

日                  期：

出具授权书的制造商公章：

- 5.磋商首轮报价表

项目名称：

采购编号：                                 磋商日期：

| 序号 | 磋商总价 (元) | 交货时间 | 交货地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |

说明：此表需装订在磋商响应文件的正本、副本中，正副本价格如有出入，以正本价格为准。

供应商名称：（公章）

法定代表人或委托代理人签字:

日期:    年    月    日

- 6.分 项 报 价 表

采购编号：        包号

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号和规格 | 产地 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或委托代理人签字:

日期:    年    月    日

注：分项报价表的总价应含表中的各项内容，并与首轮报价表总价一致。

7.商务、技术偏离表

- 7.1技 术 规 格 偏 离 表

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 货物名称 | 响应文件要求规格 | 供应商提供规格 | 与磋商文件偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 7.2商 务 条 款 偏 离 表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的 商务条款 | 与磋商文件偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应文件中与磋商文件商务、技术部分的要求有不同时，应逐条列在技术规格、商务偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的全部要求。

供应商名称：（公章）

法定代表人或委托代理人签字:

日期:    年    月    日

- 8.供 应 商 基 本 情 况 表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
| 单 位 简 介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 |  | 职工总人数 |  | 人 |  |  | 技术人员 |  |  | 人 |
|  |  | 生产工人 |  | 人 |  |  | 经营人员 |  |  | 人 |
|  |  | 固 定 资 产 | 万元 |  | 资 金 性 质 |  | 生产性 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  |  | 流 动 资 金 | 万元 |  | 资 金 来 源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
| 主要资质 证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附供应商有效的营业执照复印件（加盖公章）。

供应商名称：（公章）

法定代表人或委托代理人签字:

日期:    年    月    日

- 9.供应商关于资格的声明函

项目名称:

日    期:

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心：

我公司愿意针对上述项目进行响应。磋商响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

供应商名称：（公章）

法定代表人或委托代理人签字:

日期:    年    月    日

- 10.完成主要业绩汇总表

| 序号 | 设备名称 | 台（套） | 投资额 | 用户名称 | 工期及投入运行时间 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：同类设备销售业绩，业绩表后需附上合同或中标（成交）通知书复印件证明材料，具体要求以前附表或评分办法的规定为准。

供应商名称：（公章）

法定代表人或委托代理人签字:

日期:    年    月    日

：

- 11.售后服务承诺及培训说明

法定代表人或委托代理人：（签字）

日    期：

- 12.供应商提供的各类资质证明材料

- （附供应商资格要求及评审办法中各类资质证明材料）

- 13.参加采购活动前三年内在经营活动中

- 没有重大违法记录的声明

（格式自拟）

- 14.采购内容要求响应的详细描述

- 第五章 采购内容与要求

一、项目基本情况

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心新、旧址院现用监控系统为模拟信号，已使用多年，影像模糊不清。新址院内道闸系统老化，经常出现故障，维修成本高，影响车辆出入。

- 主要功能需求

为强化安全管理措施，现需升级改造监控系统和道闸系统设备，采用符合自治区党政机关办公区反恐技防系统要求的规范和技术标准，并接入自治区党政机关办公区反恐技防系统统一管理。

1.维修和新增摄像机监控历史录像存储应为90天（1080P，4M）。

2.供应的设备、软件须与自治区党政机关办公区、政府办公北区反恐技防系统现有视频监控管理平台兼容。

3.道闸系统须与自治区党政机关办公区门禁系统现有数据库和管理软件兼容。

三、采购设备清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数与配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心监控系统和道闸系统设备采购 | 1批 | 详见附件。 |
| 备注： - 技术参数与配置要求中划“√”的表示此参数为重要技术参数；划“0”表示此参数为一般性技术参数。重要参数有一项不满足为无效投标。 - 一般性技术参数负偏离的，评审时做扣分处理。 - 提供证明相关配置的有关文件和资料，如技术白皮书、说明书、检测报告、产品彩页等。 |  |  |  |

附表1  政府办公北区第三车辆服务中心监控系统（旧址）

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外网络枪机（含支架、适配器电源） | 附表1.1技术参数及性能指标 | 54 | 台 |
| 2 | 室外高清网络球机 （含球机支架） | 附表1.2技术参数及性能指标 | 2 | 台 |
| 3 | 64路网络视频录像机 | 附表1.3技术参数及性能指标 | 2 | 台 |
| 4 | 专用监视器 | 附表1.4技术参数及性能指标 | 3 | 台 |
| 5 | 汇聚交换机 | 附表1.5技术参数及性能指标 | 2 | 台 |
| 6 | 接入交换机 | 附表1.6技术参数及性能指标 | 4 | 台 |
| 7 | 球机电源箱 | 根据现场实际需求定制 | 2 | 套 |
| 8 | 电脑 （含防水键盘、鼠标） | 处理器：Intel i7、内存容量：16G、 硬盘容量：1TB SSD、独立2G显卡 | 1 | 台 |
| 9 | 光模块 | 单模：传输距离≥10公里 | 2 | 只 |
| 10 | 机柜 | 尺寸：600*1100*2000mm，符合国际要求，含2*8位16APDU | 1 | 台 |
| 11 | 光纤收发器 | 千兆，一带四 | 1 | 对 |
| 12 | 光纤 | 符合室外直埋光缆，芯数≥12芯 | 7000 | 米 |
| 13 | ODF配线架 | 12口ODF配线架，FC接口 | 2 | 套 |
| 14 | 光纤跳线 | FC-LC | 2 | 对 |
| 15 | 电源线 | 符合国标，RVV2*1.0mm² | 5800 | 米 |
| 16 | 信号线 | 符合国标非屏蔽双绞线缆 | 7000 | 米 |
| 17 | 穿线管 | PVC线管，Φ25，符合国标要求 | 6000 | 米 |
| 18 | 桥架 | 宽：400mm、深：600mm， | 200 | 米 |

附表1.1：室外网络枪机（含支架，适配器电源）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √ | 像素: 200 万3.6/6/8mm定焦可选 |
| 2 | √ | 具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。 |
| 3 | √ | 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式. |
| 4 | √ | 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。 |
| 5 | √ | 第五码流最大1920x1080@30fps. |
| 6 | ◯ | 人脸检测功能:可对经过设定区域的行人进行人脸检测和跟踪，可联动抓拍人脸图片，分析裁剪出人脸图片发送到平台 |
| 7 | √ | 具有5%抗丢包处理能力。 |
| 8 | ◯ | 透雾设置:在IE浏览器下，剧透透雾设置选项 |
| 9 | ◯ | 背光补偿功能:支持背光补偿功能 |
| 10 | ◯ | 智能编码功能:同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90% |
| 11 | √ | 设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 |
| 12 | √ | 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps |
| 13 | ◯ | 防护等级: IP66 |
| 14 | ◯ | 以上产品打√项目 必须提供相关产品质检报告。 |

附表1.2：室外高清网络球机（含球机支架）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √ | ≥1/2.8inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 |
| 2 | √ | ≥5.2~114.4mm电动变焦，≥22倍光学变倍 |
| 3 | √ | 水平360°；垂直-15°~90 |
| 4 | √ | 水平键控速度≥0.1°~240°/s；水平预置点速度≥300°/s |
| 5 | ◯ | 垂直键控速度≥0.1°~80°/s；垂直预置点速度≥80°/s |
| 6 | ◯ | ≥1024个预置位，支持设置看守位 |
| 7 | ◯ | 内置1个GPU芯片，具有1个RJ45网络接口，1个CVBS接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个SD卡槽，样机采用AC220V转DC12V供电，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 8 | ◯ | 不小于1100TVL（分辨率设置为1920*1080、帧率设置为 60 fps 码率设置为2Mbps、RJ45输出），提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 9 | ◯ | 主码流：1920×1080, 60帧/s， 2Mbps；子码流：1920×1080, 60帧/s， 2Mbps；第三码流最高：1920×1080, 60帧/s， 2Mbps；第四码流最高：1920×1080, 60帧/s， 2Mbps；第五码流最高：720×576, 60帧/s， 2Mbps；，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 10 | ◯ | 在红外灯关闭情况下：彩色：≤0.0005lx（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001 lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓），提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 11 | ◯ | 照度适应范围：补光灯关闭的情况下：≥135dB；最大亮度鉴别等级不小于11级；亮度信号信噪比≥60dB；动态范围≥106dB，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 12 | ◯ | - 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示： a）区域入侵 b）停车 - c）越界检测 d）人员聚集 e）进入区域 f）离开区域 g）快速移动 h）物品搬移 i）物品遗留 j）徘徊检测 样机支持行为分析触发后联动聚焦、目标跟踪、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 13 | ◯ | - 样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机；当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机 |
| 14 | ◯ | 提供原厂售后服务承诺函 |

| 序号 | 参数性质 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √ | 盘位16，满配8T*16 |
| 2 | √ | HDMI 2路 |
| 3 | ◯ | HDMI2(画面分割)HDMI1(画面分割)1、4、8、9、16、25、36分割 |
| 4 | √ | 前智能、后智能支持 |
| 5 | ◯ | 主处理器 工业级嵌入式微控制器 |
| 6 | ◯ | 操作系统嵌入式Linux实时操作系统 |
| 7 | ◯ | 操作界面WEB、本地GUI |
| 8 | ◯ | 网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF |
| 9 | √ | 网络视频接入64路 |
| 10 | ◯ | 网络带宽接入384Mbps,储存384Mbps,转发384Mbps |
| 11 | ◯ | IPC分辨率12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P，支持1080P@60帧 |
| 12 | √ | 解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P(选带4×HDMI解码输出卡可再扩展16个1080P解码能力 |
| 13 | √ | 视频输出1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出(可扩展至6路HDMI，选带4×HDMI解码输出卡 |
| 14 | √ | 多路回放最大支持16路回放， |
| 15 | √ | 录像方式录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
| 16 | ◯ | 备份方式硬盘、外接USB存储设备 |
| 17 | ◯ | 视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG |
| 18 | ◯ | 音频压缩标准AAC/MP2/G726/G729/G722/G711A/G711U/PCM |
| 19 | ◯ | 前智能接入支持拌线入侵，区域入侵，物品看护，徘徊检测，物品搬移，人员聚集，快速移动，徘徊检测，场景变更，音频检测/支持客流统计，热度图等 |
| 20 | √ | 音频接口1路，支持IPC复合音频输入/1路，支持语音对讲输出 |
| 21 | √ | 硬盘接口16 个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式 |

附表1.3：64路网络视频录像机

| 22 | ◯ | eSATA接口1个外置eSATA接口 |
| --- | --- | --- |
| 23 | ◯ | USB接口2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口 |
| 24 | ◯ | 网络接口4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 , 2个千兆光口 |
| 25 | ◯ | 串口1个RS-232/1个RS-485 |
| 26 | √ | MiniSAS接口1个Mini SAS接口 |
| 27 | √ | 智能分析支持在NVR 配置拌线入侵、区域入侵、物品看护规则，当检测到异常时，进行告警上报并进行联动处理；支持人脸侦测，实现人脸抠图和人脸所在全景图，进行告警上报并进行联动处理，并支持人脸检测录像回放；支持车辆检测 ，对车牌号，车标，车色进行检测，根据黑白名单设置，异常时进行告警上报并进行联动处理，并支持对车牌号进行关联录像回放；视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、 视频过曝 ）当检测到视频质量异 常时，进行告警上报并进行联动处理；支持浓缩播放，根据人脸、车牌、通用行为分析，在选定时间段内提炼成对象化的视频 |
| 28 | ◯ | 提供原厂售后服务承诺函 |
| 29 | ◯ | 以上产品打√项目 必须提供相关产品质检报告。 |

附表1.4：专用监视器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √ | 55英寸 |
| 2 | √ | 6ms快速响应，画面快速响应，真正无拖尾 |
| 3 | √ | 13.9mm四等边设计，窄边精致美观，亮度350cd/m² |
| 4 | ◯ | 静态对比度1000:01 |
| 5 | ◯ | 支持的分辨率1080P（1920×1080） |
| 6 | ◯ | 信号输入标配VGA×1、HDMI 1.4×1、USB 2.0×1、RS232 in×1、Audio in×1 |
| 7 | ◯ | 信号输出标配Audio out×1、RS232 out×1、内置喇叭 |
| 8 | ◯ | 控制方式RS232串口控制、红外遥控 |
| 9 | ◯ | 安装方式底座、壁挂 |
| 10 | ◯ | 以上产品打√项目,必须提供相关产品质检报告 |

附表1.5：汇聚交换机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √ | 端口及硬件要求：≥24个GE、≥24个Combo电、≥2个SFP |
| 2 | √ | 交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps |
| 3 | ◯ | 包转发速率：≥96Mpps |
| 4 | ◯ | VLAN:支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN |
| 5 | ◯ | 链路聚合:支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合、支持最多8个端口聚合、支持最多128个聚合组（IRF2）、支持LACP |
| 6 | ◯ | 路由功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPFV2/V3 |
| 7 | ◯ | MAC地址表深度：≥16K |
| 8 | ◯ | 组播：支持IGMP Snoopingvv2/v3 |
| 9 | ◯ | 生成树：支持STJP/RSTP/MSTP协议 |
| 10 | ◯ | QOS：每个端口支持8个输出队列、支持802.1p/DSCP优先级、支持端口队列调动（SP、WRR、SP+WRR）支持基于流量的包过滤、支持基于流的流量统计、支持基于流的重定向、支持基于流的优先级标记、支持基于流的限速、支持流量整形。 |
| 11 | ◯ | 安全；支持用户分级管理和口令保护、支持AAA认证、支持Redius认证、支持HWTACACS、支持SSH2.0、支持端口隔离、支持8.0.1X、支持端口安全、支持MAC地址认证、支持IP Source G uard、支持HTTPS、支持PKI（Public Key、infrastructure、公钥基础设施）、支持EAD |
| 12 | ◯ | 管理：支持FTP加载升级、支持命令行接口（CLI）配置、支持Telner远程配置、支持通过Console口配置、支持SNMP（ELmple Network Management Protocol） |
| 13 | ◯ | 运维：支持云平台管理，提供官网截图及链接 |
| 14 | ◯ | 认证报告：提供设备检测报告、入网许可证 |

附表1.6：接入交换机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √ | 端口及硬件要求：≥24个10/100/1000M以太网电接口、≥4个千兆接口 |
| 2 | √ | 交换机容量：≥336Gbps/3.36Tbps |
| 3 | √ | 包转发速率；≥51Mpps |
| 4 | ◯ | VLAN:支持基于MAC VLAN、支持基于端口的VLAN、支持QinQ、支持Voice VLAN、支持协议VLAN |
| 5 | ◯ | 端口聚合：支持GE端口聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合。 |
| 6 | ◯ | 路由功能：支持静态路由、PIP、PIPge、OSPE V2\V3 |
| 7 | ◯ | MAC地址表深度：≥16K |
| 8 | ◯ | 主播：支持IGMP Snoopingvv2/v3 |
| 9 | ◯ | 生成树：支持STJP/RSTP/MSTP协议 |
| 10 | ◯ | 虚拟化：支持IPF2虚拟化功能、支持IRF3.1（纵向虚拟化）功能 |
| 11 | ◯ | QOS：每个端口支持8个输出队列、支持802.1p/DSCP优先级、支持端口队列调动（SP、WRR、SP+WRR）支持基于流量的包过滤、支持基于流的流量统计、支持基于流的重定向、支持基于流的优先级标记、支持基于流的限速、支持流量整形。 |
| 12 | ◯ | 安全；支持用户分级管理和口令保护、支持AAA认证、支持Redius认证、支持HWTACACS、支持SSH2.0、支持端口隔离、支持8.0.1X、支持端口安全、支持MAC地址认证、支持IP Source G uard、支持HTTPS、支持PKI（Public Key、infrastructure、公钥基础设施）、支持EAD |
| 13 | ◯ | 管理：支持FTP加载升级、支持命令行接口（CLI）配置、支持Telner远程配置、支持通过Console口配置、支持SNMP（ELmple Network Management Protocol） |
| 14 | ◯ | 运维：支持云平台管理，提供官网截图及链接 |
| 15 | ◯ | 认证报告：提供设备检测报告、入网许可证 |

附表2. 党政办公区第三车辆服务中心监控系统

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外网络枪机 （含支架、适配器电源） | 附表2.1技术参数及性能指标 | 46 | 台 |
| 2 | 室外高清网络球机 （含球机支架） | 附表2.2技术参数及性能指标 | 2 | 台 |
| 3 | 网络集中存储(IPSAN) | 附表2.3技术参数及性能指标 | 2 | 台 |
| 4 | 专用监视器 | 附表2.4技术参数及性能指标 | 1 | 台 |
| 5 | 汇聚交换机 | 附表2.4技术参数及性能指标 | 1 | 台 |
| 6 | 接入交换机 | 附表2.5技术参数及性能指标 | 4 | 台 |
| 7 | 球机电源箱 | 根据现场实际需求定制 | 2 | 套 |
| 8 | 解码器 | 单路高清解码器 | 1 | 台 |
| 9 | 电脑 （含防水键盘、鼠标） | 处理器：Intel i7、内存容量：16G、硬盘容量：1TB SSD、独立2G显卡 | 2 | 台 |
| 10 | 光模块 | 单模：传输距离≥10公里 | 4 | 只 |
| 11 | 机柜 | 尺寸：600*1100*2000mm，符合国际要求，含2*8位16APDU | 1 | 台 |
| 12 | 光纤收发器 | 千兆，一带四 | 3 | 对 |
| 13 | 光纤 | 符合室外直埋光缆，芯数≥12芯 | 5000 | 米 |
| 14 | ODF配线架 | 12口ODF配线架，FC接口 | 2 | 套 |
| 15 | 光纤跳线 | FC-LC | 4 | 对 |
| 16 | 电源线 | 符合国标，RVV2*1.0mm² | 4000 | 米 |
| 17 | 信号线 | 符合国标非屏蔽双绞线缆 | 5600 | 米 |
| 18 | 穿线管 | PVC线管，Φ25，符合国标要求 | 4000 | 米 |

附表2.1：室外网络枪机（含支架，适配器电源）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √ | 镜头: 1/2. 8"CMOS,像素: 200 万，编码制式: 30fps@200 万，4/6/8/ 12mm定焦可选 |
| 2 | √ | 补光方式:红外，供电方式: DC12V/PoE。 |
| 3 | √ | 最低照度检验:彩色:≤0. 0005 lx;黑白:≤0. 0001 lx, 提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 4 | ◯ | 照度适应范围≥120dB,电子透雾，强光抑制，支持区域增强，支持走廊模式，支持隐私遮盖 |
| 5 | ◯ | 环境适应性检验:摄像机能够在-40°C^ *+70°C 的环境下正常工作 |
| 6 | ◯ | 人脸检测功能:可对经过设定区域的行人进行人脸检测和跟踪，可联动抓拍人脸图片，分析裁剪出人脸图片发送到平台，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 7 | ◯ | 三码流输出功能:可同时输出主码流: 1920X 1080, 30帧/s, 2Mbps、 子码流:1280X720, 30帧/s, 1Mbps、 第三码流: 352X 288, 30帧/s，1Mbps |
| 8 | ◯ | 透雾设置:在IE浏览器下，剧透透雾设置选项 |
| 9 | ◯ | 背光补偿功能:支持背光补偿功能 |
| 10 | ◯ | 智能编码功能:在同一静止场景、相同图像参数、样机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约85%，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 11 | ◯ | 三码流输出功能:可同时输出主码流: 1920X 1080, 30帧/s, 2Mbps、 子码流:1280X 720, 30帧/s，1Mbps、 第三码流: 352X288, 30帧/s，1Mbps |
| 12 | ◯ | 认证模式设置功能：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份验证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 13 | ◯ | 防护等级: IP66 |
| 14 | ◯ | 提供原厂售后服务承诺函 |

附表2.2：室外高清网络球机（含球机支架）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √ | ≥1/2.8inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 |
| 2 | √ | ≥5.2~114.4mm电动变焦，≥22倍光学变倍 |
| 3 | √ | 水平360°；垂直-15°~90 |
| 4 | √ | 水平键控速度≥0.1°~240°/s；水平预置点速度≥300°/s |
| 5 | ◯ | 垂直键控速度≥0.1°~80°/s；垂直预置点速度≥80°/s |
| 6 | ◯ | ≥1024个预置位，支持设置看守位 |
| 7 | ◯ | 内置1个GPU芯片，具有1个RJ45网络接口，1个CVBS接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个SD卡槽，样机采用AC220V转DC12V供电，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 8 | ◯ | 不小于1100TVL（分辨率设置为1920*1080、帧率设置为 60 fps 码率设置为2Mbps、RJ45输出），提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 9 | ◯ | 主码流：1920×1080, 60帧/s， 2Mbps；子码流：1920×1080, 60帧/s， 2Mbps；第三码流最高：1920×1080, 60帧/s， 2Mbps；第四码流最高：1920×1080, 60帧/s， 2Mbps；第五码流最高：720×576, 60帧/s， 2Mbps；，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 10 | ◯ | 在红外灯关闭情况下：彩色：≤0.0005lx（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001 lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓），提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 11 | ◯ | 照度适应范围：补光灯关闭的情况下：≥135dB；最大亮度鉴别等级不小于11级；亮度信号信噪比≥60dB；动态范围≥106dB，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 12 | ◯ | 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示： a）区域入侵 b）停车 c）越界检测 d）人员聚集 e）进入区域 f）离开区域 g）快速移动 h）物品搬移 i）物品遗留 j）徘徊检测 样机支持行为分析触发后联动聚焦、目标跟踪、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 13 | ◯ | 样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机；当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机 |
| 14 | ◯ | 提供原厂售后服务承诺函 |

附表2.3：网络集中存储

| 序号 | 参数性质 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √ | IP SAN存储，≥48盘位，满配48块6T专用硬盘及平台接入授权和所需配件 |
| 2 | √ | IP SAN存储，支持双电源冗余。设备支持双风扇、双BIOS模块。支持电源自动故障切换和在线故障电源的更换。 |
| 3 | ◯ | 支持千兆GE口和万兆10GE口，最大网络接口数≥7个。支持端口链路聚合、负载均衡。 |
| 4 | ◯ | 设备具备PCIE插槽，可接入4端口万兆网卡，4端口千兆网卡，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 5 | ◯ | 设备异常掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 6 | ◯ | 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等故障进行告警，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 7 | √ | 支持SATA盘(1TB/2TB/3TB 4TB/5TB/6TB)、SSD盘 |
| 8 | ◯ | 支持JBOD、RAID 0、1、5、6，RAID阵列可即建即用； 可通过客户端软件对已创建的RAID阵列磁盘进行定位； 可通过客户端软件设置RAID阵列自动巡检； 支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式； RAID阵列磁盘拔掉之后，10分钟内再插上，该磁盘能够恢复到原有RAID中，RAID阵列能够恢复正常； RAID重建过程中设备重启或异常掉电，待供电恢复后，重建过程可继续； 根据业务压力不同，样机RAID阵列可自动动态调整重建速率； RAID中磁盘发生故障，RAID处于降级、重建状态时不影响数据写入。 |
| 9 | ◯ | 支持磁盘S.M.A.R.T信息检查，对S.M.A.R.T信息有异常的磁盘进行数据拷贝及替换，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 10 | ◯ | RAID组重建支持只重建数据损坏的条带，将数据重建时间缩短到秒级 |
| 11 | ◯ | 当RAID出现故障失效时，RAID中的录像可进行回放 |
| 12 | ◯ | 当系统配置备份RAID情况下，出现业务RAID失效时，业务RAID承载的业务可以切换到备份RAID上，业务不中断 |
| 13 | ◯ | 无需流媒体服务器，可将视频流直接写入存储，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 14 | ◯ | 设备可接入BBU电池模块，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 |
| 15 | ◯ | 存储设备厂商应具备硬盘减震方面的保护技术，确保数据存储稳定可靠，要求提供相关设计说明及证明材料 |
| 16 | ◯ | 存储设备厂商应具备硬盘防腐蚀方面的保护技术，确保数据存储稳定可靠，要求提供相关设计说明及证明材料 |
| 17 | ◯ | 存储设备需提供防硫化方面的技术设计，保障设备及硬盘安全稳定运行，要求提供相关设计说明及证明材料 |
| 18 | √ | 提供原厂售后服务承诺函及无缝对接函 |

附表2.4:专用监视器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √ | 55英寸 |
| 2 | √ | 6ms快速响应，画面快速响应，真正无拖尾 |
| 3 | √ | 13.9mm四等边设计，窄边精致美观，亮度350cd/m² |
| 4 | ◯ | 静态对比度1000:01 |
| 5 | ◯ | 支持的分辨率1080P（1920×1080） |
| 6 | ◯ | 信号输入标配VGA*1、HDMI 1.4*1、USB 2.0*1、RS232 in*1、Audio in*1 |
| 7 | ◯ | 信号输出标配Audio out×1、RS232 out×1、内置喇叭 |
| 8 | ◯ | 控制方式RS232串口控制、红外遥控 |
| 9 | ◯ | 安装方式底座、壁挂 |
| 10 | ◯ | 以上产品打√项目,必须提供相产品质检报告 |

附表2.5：汇聚交换机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √ | 端口及硬件要求：≥24个GE、≥24个Combo电、≥2个SFP |
| 2 | √ | 交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps |
| 3 | ◯ | 包转发速率：≥96Mpps |
| 4 | ◯ | VLAN:支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN |
| 5 | ◯ | 链路聚合:支持GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合、支持最多8个端口聚合、支持最多128个聚合组（IRF2）、支持LACP |
| 6 | ◯ | 路由功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPFV2/V3 |
| 7 | ◯ | MAC地址表深度：≥16K |
| 8 | ◯ | 组播：支持IGMP Snoopingvv2/v3 |
| 9 | ◯ | 生成树：支持STJP/RSTP/MSTP协议 |
| 10 | ◯ | QOS：每个端口支持8个输出队列、支持802.1p/DSCP优先级、支持端口队列调动（SP、WRR、SP+WRR）支持基于流量的包过滤、支持基于流的流量统计、支持基于流的重定向、支持基于流的优先级标记、支持基于流的限速、支持流量整形。 |
| 11 | ◯ | 安全；支持用户分级管理和口令保护、支持AAA认证、支持Redius认证、支持HWTACACS、支持SSH2.0、支持端口隔离、支持8.0.1X、支持端口安全、支持MAC地址认证、支持IP Source G uard、支持HTTPS、支持PKI（Public Key、infrastructure、公钥基础设施）、支持EAD |
| 12 | ◯ | 管理：支持FTP加载升级、支持命令行接口（CLI）配置、支持Telner远程配置、支持通过Console口配置、支持SNMP（ELmple Network Management Protocol） |
| 13 | ◯ | 运维：支持云平台管理，提供官网截图及链接 |
| 14 | ◯ | 认证报告：提供设备检测报告、入网许可证 |

附表2.6：接入交换机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √ | 端口及硬件要求：≥24个10/100/1000M以太网电接口、≥4个千兆接口 |
| 2 | √ | 交换机容量：≥336Gbps/3.36Tbps |
| 3 | √ | 包转发速率；≥51Mpps |
| 4 | ◯ | VLAN:支持基于MAC VLAN、支持基于端口的VLAN、支持QinQ、支持Voice VLAN、支持协议VLAN |
| 5 | ◯ | 端口聚合：支持GE端口聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合。 |
| 6 | ◯ | 路由功能：支持静态路由、PIP、PIPge、OSPE V2\V3 |
| 7 | ◯ | MAC地址表深度：≥16K |
| 8 | ◯ | 主播：支持IGMP Snoopingvv2/v3 |
| 9 | ◯ | 生成树：支持STJP/RSTP/MSTP协议 |
| 10 | ◯ | 虚拟化：支持IPF2虚拟化功能、支持IRF3.1（纵向虚拟化）功能 |
| 11 | ◯ | QOS：每个端口支持8个输出队列、支持802.1p/DSCP优先级、支持端口队列调动（SP、WRR、SP+WRR）支持基于流量的包过滤、支持基于流的流量统计、支持基于流的重定向、支持基于流的优先级标记、支持基于流的限速、支持流量整形。 |
| 12 | ◯ | 安全；支持用户分级管理和口令保护、支持AAA认证、支持Redius认证、支持HWTACACS、支持SSH2.0、支持端口隔离、支持8.0.1X、支持端口安全、支持MAC地址认证、支持IP Source G uard、支持HTTPS、支持PKI（Public Key、infrastructure、公钥基础设施）、支持EAD |
| 13 | ◯ | 管理：支持FTP加载升级、支持命令行接口（CLI）配置、支持Telner远程配置、支持通过Console口配置、支持SNMP（ELmple Network Management Protocol） |
| 14 | ◯ | 运维：支持云平台管理，提供官网截图及链接 |
| 15 | ◯ | 认证报告：提供设备检测报告、入网许可证 |

附表3  党政办公区第三车辆服务中心道闸系统

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道闸（含直杆） | 附表3.1技术参数及性能指标 | 2 | 套 |
| 2 | 车牌识别控制机 | 附表3.2技术参数及性能指标 | 2 | 套 |
| 3 | 双路识别设备 | 附表3.3技术参数及性能指标 | 1 | 台 |
| 4 | 管理软件 | 车牌识别专用软件 | 1 | 套 |
| 5 | 管理电脑 | I5处理器，8G内存，1T硬盘，1G显卡，DVD光驱，win7 32位专业版系统 | 1 | 台 |
| 6 | 辅材 | 线管，线材，布线 | 1 | 批 |
| 7 | 环岛制作 | 定制 | 1 | 项 |

附表3.1：道闸（含直杆）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √ | 基本参数:闸杆中心高度≥930mm，电机功率≤200W/DC36V， 电源电压为AC220V+10%，50Hz, 椭圆杆3-6米可选，闸杆起落时间为直方杆1- -5秒，使用环境温度:-25C~+70C,相对湿度:小于95%无凝露，运行噪音≤65分贝，通信接口为TCP/IP/IO。 |
| 2 | ◯ | 车辆防砸:采用“车辆检测”、“ 数字防砸”设计，含车辆检测器。 |
| 3 | ◯ | 其他功能: - 具备“直流伺服控制”技术，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音; - 具备“工作温度控制”技术，为道闸提供过流、过热、过压保护; - 具备“三级防雷”设计(控制器光耦隔离防雷、设备外接信号/电源防雷和接地防雷)，保障雷暴天气稳定运行; - 具备“故障自检报警提示”技术，方使产品维护; |

附表3.2：车牌识别控制机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √ | 内置补光灯规格:距离地面高度≥417mm,高亮LED灯≥12颗，功率≤20W,补光距离≥5m处光照大于50LUX，调节角度:角度上、下、左、右可调，调节范围为15度。 |
| 2 | √ | 内置摄像机规格: 1/3 英寸COMS传感器，像素≥200万像素，视频压缩格式:H.264, MPEG4,码流分辨率: 1080P/30fps, 720P/25fps, 2. 7-13.5mm电动变焦镜头，距离地面高度≥915mm。 |
| 3 | ◯ | 用户储存容量≥20万，记录储存容量≥10万，本地图片不小于1000张;具备语音提示功能:智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示。 |
| 4 | ◯ | LED显示屏:可显示车牌号码、收费金额、剩余车位数等信息，可自定义显示内容，内置≥4行LED显示屏。 |
| 5 | ◯ | 车牌识别率:≥99%， 防伪识别:手机拍照及纸质版车牌防伪，车牌识别图像像素:JPEG (1920X1080) H264 (720P、1080P) ，通风孔+除雾风扇+防雨护罩。 |
| 6 | ◯ | 工作电压及功率: AC220V士 10%，50Hz/60Hz、 功率< 46W。 |
| 7 | ◯ | 通讯方式: TCP/IP， 工作温度: -25°C~+70°C， 相对湿度: 10% ~ 95%、 无凝露(常温下)。 |
| 8 | ◯ | 机箱材质:机身主体采用厚度≥ 1. 2mm的高强度碳刚板材，喷涂麒麟金色;面板采用厚度≥5.0mm的钢化玻璃，整体呈黑色，在补光灯与摄像头处做透光处理。 |
| 9 | ◯ | 外壳防护等级: IPx4。 |

附表3.3：双路识别设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √ | 基本参数：像素≥200万，分辨率1080P，720P，补光灯光敏自动控制、补光距离5m处光照大于50LUX，镜头≥6mm定焦镜头，通讯方式TCP/IP。 |
| 2 | √ | 整机工作电压AC 220V±10%，功率≤25W，工作温度 -25~70%℃，相对湿度≤95%，无凝露（常温下） |
| 3 | ◯ | 功能要求：采用一体化的结构，简洁大方时尚美观，整机便捷安装，简化传统立柱繁琐的安装方式，有效安全保护，补光灯和高清摄像机安装在立柱箱体内部，避免外力影响导致的角度变化、设备松动等劣势，有效的保护了补光灯和摄像机的使用效果。 |
| 4 | ◯ | 外壳防护等级：IPx4 |

说明：

- 供应商供货设备清单应包含但不限于以上设备，应实现采购人全部功能需求。

- 设备报价应包含设备本身价值及安装调试费、税金等一切费用。